|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitsplatz** | **Gefährdung** | **Maßnahme** | **Durchführung der****Maßnahme** | **Laborleiter****Verantwortlicher** |
| **Anlage einschalten****Anlage in Betrieb****Anlage in Betrieb****Anlage in Betrieb** | **Stromschlag****Stromschlag****Gehörschädigung****(lauter Knall bei Überschlag)****Überschlag auf Personen** | **Einweisung vor****Praktikumsbeginn****Nach dem Ausschalten****der Anlage „ERDEN“****Gehörschutz tragen****Vor dem Einschalten** **der Anlage darauf****achten, dass sich keine****Personen in der Anlage befinden.** |  | **Hr.Prof. Rehm** |